Министерство образования и науки Республики Бурятия

Прибайкальский район

МОУ «Туркинская средняя общеобразовательная школа»

Проект

«Энергосбережение в Туркинской школе»

Выполнили  учащиеся 9-11классов школы

Руководитель –           Зуенко Елена Викторовна,

учитель географии и биологии

Оглавление

стр

Введение…………………………………………….  1

Проект энергосбережения в Туркинской  школе…..2

Выводы и предложения……………………………..  3

Приложения……………………………………….     4

Введение

Среди политиков различного толка в последнее время широко применяется термин  «устойчивое развитие», который появился после Всемирной конференции  ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992г.). Тогда был сделан тревожный вывод: при существующих социально-экономических системах (капитализм ли, социализм ли – разницы нет) человечество стремительно движется  к трагическому концу, срочно требуются новые  модели общественного и хозяйственного устройства, необходимо  экологически устойчивое развитие.  Переход к устойчивому развитию предполагает отказ от любых  проектов, наносящих невосполнимый ущерб природе и здоровью населения.

По прогнозам специалистов- энергетиков, угля при нынешних темпах его потребления  в мире хватит на 240 лет, газа- на 5 лет, нефти – на 30 лет.

Но даже если бы  запасов топлива  на Земле было намного больше, то нынешнюю структуру выработки энергии  все равно пришлось бы  менять из-за вредных веществ, остающихся  после сгорания  органического топлива, из- за массовых выбросов  углекислоты в атмосферу, вызывающих глобальное потепление.

Ядерный путь энергетики также ведет в тупик. И дело тут не в опасности аварий или возможности захвата ядерного топлива террористами.

Все конструкции отработавших реакторов и многочисленные отходы должны с величайшими предосторожностями храниться  многие тысячелетия.

Уже с середины 20 века стали поступать сигналы, заставлявшие проникаться  тревогой за будущее. В 1970 –е гг.индустриально развитые страны наиболее остро ощутили свою уязвимость от поставок энергоносителей. Напуганные нефтяным кризисом 1973г., они начинают срочно ориентировать свою экономику  на энергоресурсосбережение и использование альтернативных источников энергии. Их девизом стали слова: « Больше науки во всем!».

По данным специалистов,  в России настолько дешевая энергия и мы настолько  ее неразумно тратим, что даже простейшие мероприятия  позволяют ее экономить  в больших объемах ( к тому же, существенно снижая  уровень вредных  выбросов в атмосферу).

Всего 150-200 лет назад  население земного шара использовало лишь возобновляемые и  экологически безопасные источники энергии: потоки воды рек и морских приливов (водяные колеса), ветер (мельницы, паруса),дрова, торф и отходы сельского хозяйства для отопления. Энергопотребление  было незначительно.

Бурное промышленное  развитие человечества  в последние десятилетия привело к  интенсивному развитию энергетики.

Если численность населения мира в условиях современного демографического взрыва удваивается за 40-50 лет, то в производстве и потреблении  энергии  это происходит через каждые 12-15 лет.

Стоит задуматься всем  над расточительным  потреблением энергии, так дорого нам достающейся. Если мы не способны  еще обеспечить себя энергией  с экологически чистым ее производством, то необходимо хотя бы  сократить  ее использование.

11. Проект энергосбережения  в Туркинской школе.

Сегодня как никогда актуальны  понятия энергосбережения и энергетического аудита.  Мировая практика, равно как и российский опыт доказали, что энергосбережение  обходится дешевле, чем строительство и ввод в эксплуатацию новых энергетических мощностей.

Цель нашего проекта-  обоснование пути повышения эффективного использования энергии в Туркинской средней школе через замену  ламп накаливания  на энергосберегающие лампочки.

Задачи: 1) Изучение рынка энергосберегающих ламп

2) Расчет экономии электроэнергии и денежных затрат при использовании энергосберегающих ламп.

3) Оценка эффективности мероприятий по замене ламп накаливания  на энергосберегающие лампы в Туркинской средней школе.

Несколько лет назад  на рынке появились энергосберегающие лампы, которые можно вкручивать в обычный плафон. К тому же их дизайн гораздо элегантнее традиционных и они могут служить еще и украшением.

Энергосберегающие лампы прекрасно узнаются по спиралевидной или вилочковой форме. Они имеют различные оттенки света, от холодного до теплого. Кажущийся один серьезный недостаток энергосберегающих лампочек- высокая цена, исчезает при наличии следующих характеристик.

Ресурс работы  таких ламп  около 12 000 часов ( для сравнения , срок работы обыкновенной лампочки  1 000 часов).

Такие лампы потребляют  на 80% меньше энергии, чем обычные лампочки  накаливания. То есть лампа на 20 Вт отдает света  примерно столько же, сколько  обычная лампа накаливания на 100 Вт.

Получаем экономию 80 Ватт!

Кроме того,  у этих лампочек  значительно ниже  вероятность перегорания при включении.

За свой век люминесцентная лампа экономит: 1т. выбросов углекислого газа, 4 кг. выбросов оксидов серы,   1 кг.оксидов азота, 200 л. нефти.

В развитых европейских странах потребляют 2-3 электролампы на человека в год. В России – 7-10 лампочек на человека. Это объясняется тем, что в Европе  внедрение энергосберегающих технологий и использование других электрических источников света позволило уменьшить потребление ламп накаливания  общего назначения. В России подобная тенденция не наблюдается, т.к.процесс экономии электроэнергии применение энергосберегающих технологий  целиком положен на  усмотрение потребителей.

По данным  опроса  операторов Улан-Удэнского рынка энергосберегающих ламп развитие энергосберегающих технологий  тормозят следующие факторы:

- Относительно высокая стоимость  энергосберегающей продукции

- Отсутствие пропаганды новейших технологий

- Отсутствие у потребителей расчетов экономии финансовых средств  за счет  современных энергосберегающих технологий.

Изучив Улан-Удэнский рынок энергосберегающих ламп, мы увидели следующих  представителей фирм – производителей (см. табл.1).

Для своего проекта  мы выбрали европейские лампочки фирмы «General Electrik» по цене 230 руб.

Критерии отбора были следующие:  срок службы, яркость и равномерность освещения, престижность и имидж марки, а также внешний вид и дизайн продукции.

Для большей наглядности сравним лампу накаливания с энергосберегающей лампой. ( см. табл.2)

Мы видим, что затраты на  электроэнергию меньше в случае энергосберегающей лампочки, но общие затраты  за год больше, так как стоимость энергосберегающей лампы в первый год не окупается.

Однако через три года энергосберегающая лампа уже начнет себя окупать, и это при сроке службы не  менее 6 лет!

Проведя инвентаризацию ламп накаливания в школе, мы насчитали 153 лампочки мощностью 100 Вт, которые в течение года неэкономно тратят колоссальную энергию – 3285кВт.

Денежные расходы при этом составляют:

0,1 кВт х 2190ч х 1,37 х  153 = 45900 рублей
       Если заменить  все лампы на энергосберегающие, то сможем сэкономить 26280 кВт в год и, соответственно, снизим в пять раз расходы на электроэнергию:  0, 02кВт х 2190ч х 1,37 х153 =9181 руб.

Но сразу поменять все лампы  финансово сложно, так как  потребуется  35190 рублей, при стоимости лампочки в 230 руб.

Такой  «световой» революции  школа позволить не может, поэтому мы предлагаем  постепенно заменять лампы.

В первый год,  (2009г.), купив 30 энергосберегающих лампочек,  в школе произойдет сокращение энергопотребления  на 5256 кВт в год, но при этом общие  денежные затраты  не сокращаются из-за  высокой цены  энергосберегающих лампочек.

Меняя каждый год по 30 лампочек, они начнут себя окупать  только через  три года (2011г) . В 2013 году денежные затраты сократятся почти в два раза ( без учета изменения цен на энергопотребление). Это мы можем видеть из следующих расчетов (табл.3).

Мы подсчитали, насколько снизятся  выбросы углекислого газа  при постепенном введении энергосберегающих ламп. (Снижение  выбросов углекислого газа определялось из расчета 0,51 кг углекислого газа на 1 кВт час).  В первый год выбросы снизятся на 17%, во второй на 34%,  в третий на 51%,  в четвертый на 68%, и, наконец,  в последний год, при полной замене ламп накаливания на  энергосберегающие,  выбросы углекислого газа снизятся на 80% и составят 10,5 т вместо обычных 52,5 т углекислого газа.

111. Выводы и предложения.

Проблема  энергосбережения стремительно завоевывает приоритетность и выдвигается на одно из первых мест  после основной деятельности общеобразовательных учреждений. Продолжающийся рост тарифов  на электроэнергию вызывает значительное увеличение  затрат на их оплату.

В своем проекте мы предлагаем провести  в школе  замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Это поможет использовать энергию в школе более эффективно.

Таким образом освободится энергия для других нужд и снизится негативное влияние на природу. Произойдет почти пятикратное  снижение выбросов в атмосферу углекислого газа.

Меняя ежегодно по 30 ламп, через пять лет мы сможем безболезненно для бюджета заменить все существующие лампы накаливания  на энергосберегающие.

Ежегодная экономия электроэнергии высвобождает денежные средства и позволяет приобретать очередную партию энергосберегающих ламп.

В случае замены всех ламп на энергосберегающие  мы в пять раз сокращаем денежные расходы  за энергопотребление.

1\/. Заключение

Простота и доступность электроэнергии породили  у многих людей представление о  неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, притупили чувство  необходимости  ее экономии. Между тем, мы стоим  на пороге энергетического и экологического кризиса. Поэтому старый «советский»  призыв «Экономьте электроэнергию!» стал еще более актуальным, и внедрять практические меры энергоэффективности – задача сегодняшнего дня..

Существует образное выражение, что мы живем в эпоху трех «Э»: экономика, энергетика, экология. Энергосберегающие лампы соответствуют всем трем «Э.»

Список литературы.

- Сам себе энергетик / Ред.И.В.Пирогова. М.: ИСАР, 2004. 128 с.

- Данилов- Данильян В.И. Экологические проблемы. Что происходит, кто виноват, что делать? М., 1997

- Кораблев В.П. Экономия электроэнергии в быту. М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Толстой М.Ю., Хан В.В.,  Половнева  Т.А.  Резервы энергосбережения с учетом возможностей  реализации механизмов Киотского протокола Иркутск: ИРОО «Байкальская экологическая волна», 2006г

Приложения

Таблица 1.Фирмы- производители

| Название | Цена (20 Вт) |
| --- | --- |
| Philips | 250 |
| General Electric | 230 |
| Osram | 200 |
| Dec | 185 |
| Comtech | 192 |
| Vito | 142 |

Таблица 2.Сравнительная характеристика ламп

|  | Энергосберегающая лампа | Лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
| Мощность лампы | 20 Вт =0,02 кВт | 100Вт = 0,1 кВт |
| Срок службы, часы | 12000 | 1000 |
| Средняя стоимость лампы | 230 руб | 10 руб |
| Затраты на электроэнергию в год | 0,02 х2190ч х1,37 =60 руб | 0,1 х2190ч х1,37 =300 руб |

Таблица 3.Денежные затраты при постепенной замене ламп накаливания  на энергосберегающие лампы

| год | Затраты на э/энергию, используемую лампами накаливания в год (руб) | Затраты на э/энергию, используе мую энергосберегающими лампами (руб) | Общие затраты на энергию в год | Стоимость замены ламп накалива- ния(руб) | Стоимость замены Энергосберегающих ламп в год(руб) | Общие затраты в год (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 45900 | 0 | 45900 | 3062 | 0 | 47430 |
| 2009 | 36900 | 1800 | 38700 | 2460 | 6900 | 48060 |
| 2010 | 27900 | 3600 | 31500 | 1860 | 6900 | 40260 |
| 2011 | 18900 | 5400 | 24300 | 1260 | 6900 | 32460 |
| 2012 | 9900 | 7200 | 17100 | 660 | 6900 | 24660 |

2013   0                  9180             9180             0                 7590       1677